## AGUAS (2)
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Aceites y grasas | Vidrio Ambar(Boca Ancha) | 1000 ml | Añadir H2SO4 o HCl a pH<2, refrigerar | 28 días | 1
Alcalinidad, Carbonatos y bicarbonatos | Plástico | 500 ml | Refrigerar | 14 días | 1
Acidez total | Plástico | 120 ml | Refrigerar | 14 días | 1
Clorito, Clorato y Bromato | Plástico | 500 ml | Añadir 50mg/L de EDA, refrigerar en la oscuridad | 28 días | 1
Cianuro total | Plástico Oscuro | 1000 ml | Añadir NaOH a pH>12, refrigerar en la oscuridad | 14 días | 1
Cianuro Wad | Plástico Oscuro | 1000 ml | Añadir NaOH a pH>12, refrigerar en la oscuridad | 14 días | 1
Cianuro Libre | Plástico Oscuro | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 24 horas | 1
Clorofila A | Plástico | 500 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C en oscuridad. | 48 horas | 1
Cloruros | Plástico | 120 ml | No requiere | 28 días | 1
Color | Plástico | 500 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Conductividad | Plástico | 500 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Detergente | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | Plástico | 120 ml | Analizar tan pronto como sea posible, o añadir H2SO4 a pH<2 ; Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Dureza | Plástico | 120 ml | Añadir HNO3 o H2SO4 a pH<2 | 06 meses | 1
Fenoles | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C, añadir H2SO4 a pH<2 | 28 días | 1
Fosfatos | Vidrio Ambar | 120 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Fósforo | Plástico | 120 ml | Añadir H2SO4 a pH<2, refrigerar | 28 días | 1
Fluoruros | Plástico | 500 ml | No requiere | 28 días | 1
Metales totales | Plástico | 120 ml | Añadir HNO3 a pH<2 | 06 meses | 1
Hierro disueltos | Plástico | 120 ml | filtrar inmediatamente y añadir HNO3 a pH<2. | 30 dias | 1
Mercurio | Plástico | 500 ml | Añadir HNO3 a pH<2 y Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Cromo VI | Plástico | 500 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C; 9,3 < pH < 9,7; con buffer de (NH4)2(SO4) | 28 días | 1
Microcistina LR | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Nitrógeno Total | Plástico | 500 ml | Añadir H2SO4 a pH<2, Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Nitrógeno Amoniacal | Plástico | 500 ml | Añadir H2SO4 a pH<2, Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Amoniaco | Plástico | 500 ml | Añadir H2SO4 a pH<2, Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Nitritos | Plástico | 120 ml | Analizar tan pronto como sea posible o Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Orgánico, Kjeldahl | Plástico | 500 ml | Añadir H2SO4 a pH<2, Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Nitritos y nitratos | Plástico | 120 ml | Analizar tan pronto como sea posible o Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Nitrógeno Kjeldahl | Plástico | 500 ml | Añadir H2SO4 a pH<2, Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Oxígeno disuelto | Vidrio, DBO | 300 ml | Analizar inmediatamente | 0.25 horas | 1
PH | Plástico | 120 ml | Analizar inmediatamente | 0.25 horas | 1
Potencial de Oxídación - Reducción | Plástico | 500 ml | Analizar inmediatamente | 0.25 horas | 1
Sólidos totales disueltos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 7 días | 1
Sólidos Totales en suspension | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 7 días | 1
Solidos Totales | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 7 días | 1
Sólidos sedimentales | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 7 días | 1
Sulfatos | Plástico | 120 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Sulfuros | Plástico | 120 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C; añadir 4 gotas de 2 N acetato de zinc/100 mL ; añadir NaOH hasta pH>9. El preservante se debe colocar en el frasco antes que la muestra | 28 días | 1
Temperatura | Plástico | 120 ml | Analizar inmediatamente | 0.25 horas | 1
silicatos | Plástico | 250 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 7 dias | 1
Turbidez | Plástico Oscuro | 120 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Sólidos fijos y Volátiles | Plástico | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 7 días | 1
Silice (SiO2) | Plástico | 500 ml | Añadir HNO3 a pH<2 | 6 meses | 1
BTEX: Benceno, Tolueno, Etilbenceno, m-Xleno, p-Xileno, o-Xileno, Xilenos | Vidrio Ambar | 40 ml (con tapa rosca y contratapa de PTFE) | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C, añadir HCl a pH<2 y en el caso de aguas con cloro residual, añadir tiosulfato de sodio. Si la muestra no es preservada, Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 14 días | 1
VOCS | Vidrio Ambar | 40 ml (con tapa rosca y contratapa de PTFE) | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C, añadir HCl a pH<2 y en el caso de aguas con cloro residual, añadir tiosulfato de sodio. | 14 días | 1
TPH | Vidrio Ambar(Boca Ancha) | 1000 ml (tapa rosca y contratapa de PTFE o papel aluminio) | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C Para el caso de agua potable agregar 3 ml de tiosulfato de sodio al 10%. | 7 días | 1
PAHs | Vidrio Ambar(Boca Ancha) | 1000 ml (tapa rosca y contratapa de PTFE o papel aluminio) | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C Para el caso de agua potable agregar 3 ml de tiosulfato de sodio al 10%. | 7 días | 1
Fitoplancton cuantitativo | Plástico | 1000 ml | Preservar con solución de lugol neutro 4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar (lago, laguna, mar, rio). | 15 días | 1
Fitoplancton cuantitativo | Plástico | 5000 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar (solo para agua potable). | 15 días | 1
Fitoplancton cualitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Zooplancton cuantitativo | Plástico (boca angosta) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar.(lago, laguna, mar, rio) | 15 días | 1
Zooplancton cuantitativo | Plástico (boca angosta) | 5000 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar (solo para agua potable). | 15 días | 1
Zooplancton cualitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Macroinvertebrados bentónicos cuantitativo | Plástico (boca ancha) | 1000 ml | Preservar con Alcohol 70%. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Macroinvertebrados bentónicos cualitativo | Plástico (boca ancha) | 1000 ml | Preservar con Alcohol 70%. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Perifiton cuantitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Perifiton cualitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Organismos de vida libre-cuantificación de microalgas / cuantificación de protozoarios, copépodos y rotíferos / Organismos de vida libre-cuantificación de nemátodos | Galon 4l + 2 Plástico 1L | 6000 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Eschericha coli | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Conteo de Heterótrofos en placa | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Paquete Microbiológico I (Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli) | Vidrío esteril | 250 ml (Aguas Naturales, aguas residuales); 500 ml (Aguas Potables) | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Paquete Microbiológico II ( Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli, Conteo de Heterótrofos) | Vidrío esteril | 250 ml (Aguas Naturales, aguas residuales); 500 ml (Aguas Potables) | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Enterococos fecales | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Salmonella sp | Vidrío esteril | 2000 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Vibrio cholerae | Vidrío esteril | 2000 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Staphylococcus aureus | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Shigella sp | Vidrío esteril | 500 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Enterobacterias | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Virus | Vidrío esteril | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Identificación de Organismos Acuáticos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Parásitos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Protozoarios patógenos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Nematodos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Giardia lamblia (duodenalis) | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Quistes y ooquistes de (4) protozoarios patógenos y formas parasitarias | Plástico | 1000 ml, para agua potable y otras aguas limpias 5000 ml. | Refrigerar < 8ºC o formaldehido al 3% | Refrigeración: 72 horas Formaldehido: 15 días | 1
Determinación de Huevos de Helmintos | Plástico | 1000 ml, para agua potable y otras aguas limpias 5000 ml. | Refrigerar < 8ºC o formaldehido al 3% | Refrigeración: 72 horas Formaldehido: 15 días | 1
Bifenilos Policlorados | Vidrio Ambar | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 28 días | 1
Parathion | Vidrio Ambar | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 28 días | 1
Plaguicidas Organoclorados | Vidrio Ambar | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 28 días | 1
aldicarb | Vidrio Ambar | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 28 días | 1
Cadmio disuelto | Plástico | 100 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 24 horas | 1
Aniones | Plástico | 500 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
Pesticidas | Vidrío Ámbar | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
Amoniaco | Plástico | 500 ml | Añadir H2SO4 a pH<2, Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
hexaclorobutadineo | Vidrío Ámbar | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 28 días | 1
hierro disuelto | Plástico | 500 ml | Para metales totales; añadir HNO3 a pH<2 Para metales disueltos; filtrar inmediatamente y añadir HNO3 a pH<2. | 06 meses | 1
Nitratos + Nitritos | Plástico | 500 ml | Analizar tan pronto como sea posible o Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 48 horas | 1
aluminio total | Plástico | 120 ml | Para metales totales; añadir HNO3 a pH<2 Para metales disueltos; filtrar inmediatamente y añadir HNO3 a pH<2. | 06 meses | 1
MATERIAL FLOTANTE | Plástico | 4000 ml | Refrigerar < 8ºC | 15 días | 1

## MICROBIOLOGICO
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Parásitos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Protozoarios patógenos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Nematodos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Giardia lamblia (duodenalis) | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1
Quistes y ooquistes de (4) protozoarios patógenos y formas parasitarias | Plástico | 1000 ml, para agua potable y otras aguas limpias 5000 ml. | Refrigerar < 8ºC o formaldehido al 3% | Refrigeración: 72 horas Formaldehido: 15 días | 1
Determinación de Huevos de Helmintos | Plástico | 1000 ml, para agua potable y otras aguas limpias 5000 ml. | Refrigerar < 8ºC o formaldehido al 3% | Refrigeración: 72 horas Formaldehido: 15 días | 1
Paquete Microbiológico I (Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli) | Vidrío esteril | 250 ml (Aguas Naturales, aguas residuales); 500 ml (Aguas Potables) | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Paquete Microbiológico II ( Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli, Conteo de Heterótrofos) | Vidrío esteril | 250 ml (Aguas Naturales, aguas residuales); 500 ml (Aguas Potables) | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Enterococos fecales | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Salmonella sp | Vidrío esteril | 2000 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Vibrio cholerae | Vidrío esteril | 2000 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Staphylococcus aureus | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Shigella sp | Vidrío esteril | 500 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Enterobacterias | Vidrío esteril | 250 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Virus | Vidrío esteril | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 24 horas | 1
Identificación de Organismos Acuáticos | Plástico | 1000 ml | Refrigerar < 8ºC | 48 horas | 1

## HIDROBIOLOGICO
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Fitoplancton cuantitativo | Plástico | 1000 ml | Preservar con solución de lugol neutro 4mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar (lago, laguna, mar, rio). | 15 días | 1
Fitoplancton cualitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (2mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Zooplancton cuantitativo | Plástico (boca angosta) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (2mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar.(lago, laguna, mar, rio) | 15 días | 1
Zooplancton cualitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (2mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Macroinvertebrados bentónicos cuantitativo | Plástico (boca ancha) | 1000 ml | Preservar con Alcohol 70%. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Macroinvertebrados bentónicos cualitativo | Plástico (boca ancha) | 1000 ml | Preservar con Alcohol 70%. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Perifiton cuantitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (2mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
Perifiton cualitativo | Plástico (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (2mL/L), mantener en oscuridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
NECTON | BOLSA ZIPLOC | 1 kg | Preservar con formol al 10% y alcoholal 70% se utikizara 500ml de preservante por muestra para amboas preservantes | 15 dias | 1

## ALIMENTOS
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Cenizas | Bolsa plástica de cierre hermético | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Humedad | Bolsa plástica de cierre hermético | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Proteínas | Bolsa plástica de cierre hermético | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Recuento de Mohos | Bolsa plástica de cierre hermético | 500 ml | Refrigerar < 8 ºC | 24h | 1
Recuento de Levaduras | Bolsa plástica de cierre hermético | 500 ml | Refrigerar < 8 ºC | 24h | 1
Acidez | Bolsa plástica de cierre hermético | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Grasa | Bolsa plástica de cierre hermético | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Ceniza | Bolsa plástica de cierre hermético | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1

## HIDROBIOLOGÍA
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Fitoplancton cuantitativo | Envase plástico de 1L (boca angosta) | 1000 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4-7 mL/L de muestra), mantener en osucridad. No requiere refrigerar (lago, laguna, mar, rio). | 15 días | 1
Fitoplancton cualitativo | Envase plástico de 250 mL (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4-7 mL/L de muestra), mantener en osucridad. No requiere refrigerar. | 15 días | 1
zooplancton cuantitativo | Envase plástico de 5L (boca angosta) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4 mL/L de muestra), mantener en osucridad. No requiere refrigerar (solo para agua potable) | 15 días | 1
zooplancton cualitativo | Envase plástico de 250 mL (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4 mL/L de muestra), mantener en osucridad. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Macroinvertebrados bentónicos cuantitativo | Envase plástico de 1L | 1000 ml | Preservar con alcohol 70%. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Macroinvertebrados bentónicos cuanlitativo | Envase plástico de 1L (boca ancha) | 1000 ml | Preservar con alcohol 70%. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Perifiton cuantitativo | Envase plástico de 250 mL (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4 mL/L ), mantener en osucridad. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Perifiton cualitativo | Envase plástico de 250 mL (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4 mL/L ), mantener en osucridad. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Organismo de vida libre (Fitoplancton + Zooplancton) | 6 Envase plástico de 1L (boca angosta) | 6000 ml | Preservar con solución de lugol neutro (4 mL/L ), mantener en osucridad. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Metales ICP-MS (Bentos) | Envase plástico de 1L (boca angosta) | 1000 ml | Preservar con alcohol 70%. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Metales ICP-MS (Perifiton) | Envase plástico de 250 mL (boca ancha) | 250 ml | Preservar con solución de lugol neutro (2 mL/L ), mantener en osucridad. No requiere refrigerar | 15 días | 1
Macrófitas cuali/cuanti | Bolsa | 1 kg | alcohol 70 | 15 días | 1
Nectón cuali/cuanti | Bolsa | 1 kg | alcohol 70 | 15 días | 1
Analisis genotoxico en perifiton | Envase plástico de 250 mL (boca ancha) | 250 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 15 días | 1
Metales ICP-MS (Tejido de peces) | Bolsa | 1 kg | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 15 días | 1

## SUELO
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Aceites y grasas | Vidrio Ambar(Boca Ancha) | 1000 ml | Añadir H2SO4 o HCl a pH<2, refrigerar | 28 días | 1
Cianuro libre | Envases plástico y/o vidrio de boca ancha de color ambar | 100 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 14 días | 1
Cromo VI | Bolsa de polietileno densa o envases plástico de boca ancha | 100 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Metales totales | Bolsa de polietileno densa o envases plástico de boca ancha | 200 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | Metales (excepto Hg) 6 meses. / Mercurio: 5 días | 1
pH | Bolsa plástica de cierre hermético | 20 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | Tan pronto como sea posible | 1
Extracción secuencial por la metodología de Tessier | Bolsa plástica de cierre hermético | 500 ml | Temperatura ambiente | 30 días | 1
Caracterización de suelos [NA] (Textura, conductividad, PH, calcáreo total, materia orgánica, fósforo, potasio disponible, capacidad de intercambio catiónico y cationes cambiables) | Bolsa plástica de cierre hermético | 1000 ml | Temperatura ambiente | 30 días | 1
Análisis mineralógico por difracción de rayos X | Bolsa plástica de cierre hermético | 500 ml | Temperatura ambiente | 30 días | 1
Balance ácido-base modificado (ABA) | Bolsa plástica de cierre hermético | 500 ml | Temperatura ambiente | 30 días | 1
Materia Orgánica | Bolsa plástica de cierre hermético | 500 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Cationes Intercambiables (Ca, Mg, K, Na) | Bolsa de polietileno densa o envases plástico de boca ancha | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
Fósforo Disponible | Bolsa de polietileno densa o envases plástico de boca ancha | 1000 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 30 días | 1
BTEX: Benceno, Tolueno, Etilbenceno, m-Xileno, p-Xileno, o-Xileno, Xilenos | Vial de vidrio Crimp top | 20 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C, añadir bisulfato de sodio 1g y 10 ml de solución amortiguadora (NaCl (180/500 g)) / Para el caso de suelos calcáreos solo mantener a Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 14 días / 7 días | 1
VOCs | Vial de vidrio Crimp top | 20 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C, añadir bisulfato de sodio 1g y 10 ml de solución amortiguadora (NaCl (180/500 g)) / Para el caso de suelos calcáreos solo mantener a Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C | 14 días / 7 días | 1
TPH (F1) | Vial de vidrio Crimp top | 20 ml | Refrigerar ≤ 6 ºC | 7 días | 1
TPH (F2, F3) | V(A) | 250ml | Refrigerar ≤ 6 ºC | 14 días | 1
PCB | V(A) | 250ml | Refrigerar ≤ 6 ºC | 14 días | 1
Benzo(a) pireno | Vidrio Ambar(Boca Ancha) | 250 ml | Refrigerar a ≤ 6 ºC y > 0°C, añadir bisulfato de sodio 1g y 10 ml de solución amortiguadora (NaCl (180/500 g)) | 14 días | 1

## SUPERFICIE
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Salmonella sp (Superficies inertes y superficies vivas) | Tubo con 10mL de SAF estéril. / Frasco con 100mL de SAF estéril. | 10 ml / 100 ml | Refrigerar < 10ºC | 24h, excepcionalmente 36h. | 1
Coliformes totales (Superficies inertes y superficies vivas) | Tubo con 10mL de SAF estéril. [Tubo de ensayo con agua peptona (superficies inertes)] / Frasco con 100mL de SAF estéril. [Frasco vidrio estéril con agua peptona (superficies vivas)] | 10 ml / 100 ml | Refrigerar < 10ºC | 24h, excepcionalmente 36h. | 1
Staphylococcus (Superficies vivas) | Frasco con 100mL de SAF estéril. | 100 ml | Refrigerar <10ºC | 24h, excepcionalmente 36h. | 1

## AIRE
DETERMINACIÓN | ENVASE | CANTIDAD TIPICA DE MUESTRA | CONSERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO HASTA EL ANÁLISIS | CANTIDAD DE FRASCOS
Recuento de Mohos | Placa estéril con medio de cultivo | 1 placa | Refrigerar < 8 ºC | 24h | 1
Recuento de Levaduras | Placa estéril con medio de cultivo | 1 placa | Refrigerar < 8 ºC | 24h | 1
Ozono ( O3 ) | Plástico opaco | 50 ml | 5°C - 12°C | < 72h | 1
Sulfuro de Hidrógeno ( H2S ) | Plástico opaco | 50 ml | 5°C - 12°C | < 72h | 1
Dióxido de Nitrógeno ( NO2 ) | Plástico opaco | 50 mL (*) | 5°C - 12°C | < 72h | 1
Monóxido de ( CO ) Carbono | Plástico opaco | 50mL | 5°C - 12°C | < 72h | 1
Dióxido de Azufre ( SO2 ) | Plástico opaco | 50 ml | 5°C | < 30 días si está a 5 °C | 1
Mercurio (aire) | Tubo orbo | --- | 5°C - 12°C | < 72h | 1
Metales en aire | Filtro | --- | Ambiente | 30 días | 1
Material Particulado PM-10 | Filtro | ------ | Ambiente | 30 días | 1
Material Particulado PM-2.5 | Filtro | ------ | Ambiente | 30 días | 1
Benceno | Tubo orbo | --- | 0°C – 6°C | 05 días | 1
TPH NO METANO | Tubo orbo | --- | 0°C – 6°C | 05 días | 1
TPH expresado como Hexano | Tubo orbo | --- | 0°C – 6°C | 05 días | 1